## 建築主への説明書面（１）
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書
[12 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
様
| □ | 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第７条の３
| □ | 京都市地球温暖化対策条例第６５条
の規定により，説明をします。
【建築物に関する事項】
地名・地番
建築名称
| 再生可能エネルギー利用設備を導入・設置することによる環境への負荷の低減に関する情報 | [5 empty] | □ | 再エネ設備の導入・設置による環境負荷低減効果等説明書による説明
[7 empty] | □ | 手引きによる説明
[7 empty] | □ | その他の資料による説明
以下，特定建築物及び準特定建築物に関する事項
| 導入・設置することが可能な再生可能エネルギー利用設備 | [5 empty] | □ | 太陽光発電設備
[7 empty] | □ | 太陽熱利用設備
[7 empty] | □ | その他
[9 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 再生可能エネルギー設備を導入 ・設置することにより利用することが可能な再生可能エネルギーの量 | [5 empty] | 電気 | [6 empty] | kWh/年
[7 empty] | 熱 | [6 empty] | MJ/年
(一次エネルギー)
MJ/年
【建築士に関する事項】
氏名
| 資格 |  | □ | 一級 |  |  | □ | 二級 |  | □ | 木造 |  | 建築士
[6 empty] | 登録第 | [8 empty] | 号
【建築士事務所に関する事項】
名称
所在地
| 区分 |  | □ | 一級 |  |  | □ | 二級 |  | □ | 木造 |  | 建築士事務所
| 登録 |  |  |  |  | 知事登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
＜備考＞

## 建築主への説明書面 (2)
導入・設置可能な再エネ設備チェックリスト
【太陽光発電】
確認項目 | [7 empty] | 結果
① | 日照の確保 | [6 empty] | □ | あり | □ | なし
導入・設置検討場所の９時から１５時の日照
導入・設置の検討 | [7 empty] | □ | 可能 | □ | 困難
【太陽熱利用】
確認項目 | [7 empty] | 結果
① | 日照の確保 | [6 empty] | □ | あり | □ | なし
導入・設置検討場所の９時から１５時の日照
② | 熱需要対象の確認 | [6 empty] | □ | あり | □ | なし
| □ | 冷房 | □ | 暖房 | □ | 給湯
| □ | その他（ |  |  |  |  | ）
導入・設置の検討 | [7 empty] | □ | 可能 | □ | 不適
【その他】
確認項目 | [7 empty] | 結果
① | [7 empty] | □ | あり | □ | なし
② | [7 empty] | □ | あり | □ | なし
③ | [7 empty] | □ | あり | □ | なし
導入・設置の検討 | [7 empty] | □ | 可能 | □ | 不適

## 建築主への説明書面 (3)
導入可能な再エネ設備の電気及び熱の最大量の試算
【太陽光発電】
発電パネル設置最大面積［㎡］
（ |  | )［㎡］×（ | [5 empty] | ） = （A | ）［㎡］
| 設置面積 |  |  | 設置係数
発電パネル出力想定［kW］
（Ａ |  | )［㎡］× | 0.15 |  |  | ［kWh/㎡］＝（Ｂ |  |  | ）［kW］
発電パネル設置最大面積
発電電力最大量［kWh/年］
（Ｂ |  | )［kW］× | 1226 |  |  | ［kWh/kW・年］＝（Ｃ |  |  | ）［kWh/年］
発電パネル出力想定
発電電力最大量（一次エネルギー）［MJ/年］
（Ｃ |  | )［kWh/年］× |  | 9.76 |  |  | ［MJ/kWh］＝（ |  | ）［MJ/年］
発電電力最大量
【太陽熱利用】
利用最大量［MJ/年］
（ |  | )［㎡］× | 1955 |  |  | ［MJ/㎡・年］＝（Ａ |  |  | ）［MJ/年］
集熱パネル想定面積
熱利用最大量（一次エネルギー）［MJ/年］
（Ａ |  | ）［MJ/年］× |  |  | 1.36 |  |  | ［MJ/MJ］=( | ）［MJ/年］
熱利用最大量
【その他】