別紙１

京都府左京警察署庁舎新築工事基本・実施設計業務EIR

１．目的

本EIR（発注者情報要件）は、京都府左京警察署庁舎新築工事基本・実施設計業務におけるBIM活用に際して発注者が求める要件を示すことを目的とする。

２．BEP（BIM実行計画書）の提出等

（１）受注者は、設計業務の着手に先立ち、本EIR に基づきBEPを作成し、発注者へ提出

すること。

（２）BEPには、以下に掲げる事項を記載すること。

①使用するBIMソフトウェアの種類とバージョン

②発注者へのBIMデータ（BIMモデルに加え、BIM上での2次元による加筆も含めた

全体の情報をいう。）の提示方法（PC等の持込み、ビューア、クラウド利用等）

③次に掲げるBIM活用の項目の実施内容等に関する事項

・３．（１）に掲げる指定項目

・３．（２）に掲げる推奨項目のうち、受注者がBIM活用を行うもの

・３．（１）又は（２）のいずれにも該当しない項目で、受注者がBIM活用を行う

もの

④成果品として提出するBIMデータ等に関する事項

（３）BEPの書式は、原則として任意とする。参考として様式例を別紙に示す。

（４）受注者は、BEPに記載する内容を変更する必要が生じた場合、指定項目に関する変更

については、その都度あらかじめ発注者と受注者の間で協議の上、変更したBEPを発

注者に提出する。指定項目以外の項目に関する変更については、必要に応じて履行途

中で発注者への説明を行いつつ、設計業務の完了時に変更したBEPを発注者に提出

する。

３．BIM活用の項目及びその実施内容等

（１）受注者は、下表に示す指定項目を実施する。

| 項目 | 目的 | 実施内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①建築物の外観及び内観（一部）の提示 | 発注者との合意形成の円滑化 | ・BIMモデルを用いて、建築物の外観及び内観（代表的な室等）を発注者及び施設管理者に説明する。 ・BIMモデルの入力範囲は、総合（令和６年国土交通省告示８号別添一第１項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する「設計の種類」における「総合」をいう。以下同じ。）とする。 ・BIMモデルの詳細度について、別表1を目安に設定する。 ・建築物の外観及び内観の形状が判断でき、材質の設定、点景の配置等は要しない。周辺建物はボリュームが分かる程度のモデルでよい。 | 基本設計後半段階 |
| ②実施設計図書（一般図等）の作成 | 発注者による設計審査の円滑化 | ・BIMモデルに、BIM上での2次元による加筆（以下「2次元加筆」という。）を行い、次の図面を作成する。 分野; 図面. 総合; 配置図、平面図、立面図、断面図、展開図、天井伏図、面積表、仕上表及び建具表. 構造; 伏図、軸組図及び部材断面リスト図. 電気設備; 電力設備配線図（幹線）、受変電設備配置図及び配線図並びに発電設備配置図及び配線図. 機械設備; 空気調和設備平面図、給排水衛生設備平面図及びエレベーター設備平面図. ・BIMモデルの作成範囲は次に掲げる範囲を、詳細度は別表2を目安に設定する。 ・総合及び構造は、上表に掲げる図面作成に必要となる範囲とする。 ・電気設備及び機械設備は、干渉チェックに必要となる範囲とする。 ・各分野内の図面の整合性を確保するため、BIMモデルと連動した図面作成に努める。 ・分野間の図面の整合性を確保するため、BIMモデルの統合又は重ね合わせによる干渉チェックを行う。 ・次に掲げるBIMデータ説明資料を作成する。 ・2次元加筆のうちBIMモデルと連動しない箇所が分かる資料（図面上に色分け表示、図面名別に概要を記載（別表3に様式例を示す）等） ・BIMから出力してCADにより図面修正を行った場合、CADによる図面修正箇所が分かる資料（図面上に色分け表示、図面名別に概要を記載（別表3に様式例を示す）等） ・必要に応じ、モデリング・入力ルール に関する資料（別表4に項目及び記載内容の例を示す） | 実施設計終了段階 |

（２）受注者は、下表に示す推奨項目について、BIM活用を行うことができる。

| 項目 | 目的 | 実施内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①設計条件の適合確認 | 発注者による設計審査の円滑化 | ・設計条件により求められる性能等を属性情報として入力し、集計表や図面上の色分け表示等により整理したものを発注者に説明する。 ・建築可能範囲をBIMモデルから可視化したものを発注者に説明する。 | 基本設計前半段階 |
| ②基本設計段階における設備計画の検討及び干渉チェック | 発注者による設計審査の円滑化 | ・設備機器、配管等の納まり又は維持管理スペースを検討する必要がある箇所について、総合に加え、構造、電気設備及び機械設備についてもBIMモデルを作成し、設備計画の検討及び干渉チェックを行う。 | 実施設計後半段階 |
| ③概算工事費の算出 | 概算精度向上、内容変更への対応性確保 | ・BIMを活用して概算に用いる数量を算出する。（部分的な活用でも可） | 基本設計段階、実施設計段階の2段階程度 |
| ④実施設計図書（詳細図等）の作成 | 発注者による設計審査の円滑化 | ・BIMモデルに2次元加筆を行い、次の図面を作成する。（一部の図面でも可） 分野; 図面. 総合; 矩計図、平面詳細図、断面詳細図及び部分詳細図. 構造; 構造詳細図. 電気設備; 機器仕様. 機械設備; 機器表及び器具表. ・各分野内の図面の整合性を確保するため、BIMモデルと連動した図面作成に努める。 | 実施設計終了段階 |

（３）受注者は、指定項目又は推奨項目いずれにも該当しない項目についても、BIM活用を行うことができる。

４．成果品として提出するBIMデータ等

下表に示す成果品を、電子納品の対象として提出する。なお、成果品のうちBIMデータについては、「BIM 適用事業における成果品作成の手引き（案）」（令和4年版）による。

| 成果品 | ファイル形式 |
| --- | --- |
| ３．（１）に係るBIMデータ | オリジナルファイル及びIFC ※３．（１）に係るBIMデータ内に格納された関連データ（PDF、DWG、JPG等）については、オリジナルファイルにて提出する。 |
| （作成した場合のみ任意） ３．（２）,（３）に係るBIMデータ | オリジナルファイル及びIFC ※３．（２）,（３）に係るBIMデータ内に格納された関連データ（PDF、DWG、JPG等）については、オリジナルファイルにて提出する。 |
| 上記に係るBIMデータ説明資料 | PDF |

５．データの共有

業務履行途中におけるBIMデータ等の共有は求めない。ただし、ビューア等を用いて、発注者に対する設計内容の説明等をクラウド等の共有環境で行う場合は、発注者と協議する。

６．BIM活用に係る費用について

（１）BIMデータの作成

指定項目については、発注時に費用を計上している。推奨項目については、受注者の負担とする。

（２）BIM積算連携

「官庁営繕事業におけるBIMデータを活用した積算業務　試行要領」に基づきBIM連携積算を行うことを妨げない。BIM連携積算に係る費用は、受注者の負担とする。

７．その他

（１）BIMデータ作成上の留意事項

・BIMデータ内に、機密性の確保に支障をきたす情報並びに特定の製品及び製造所に係る

情報が含まれないようにする。

・成果品の図面表記の方法は、原則として「建築工事設計図書作成基準」及び「建築設備工事設計図書作成基準」によることとする。ただし、BIMデータから２次元の図面を作成する場合に、これらの基準を適用することが著しく合理的でない場合は、BIMデータからの作成上合理的で、かつ適切に図面内容を伝達できる図面表記の方法について、発注者と協議する。

（２）参考資料

・建築設計業務及び営繕工事におけるBIM活用試行要領（令和７年４月京都府建設交通部

営繕課）

別表１　BIMモデルの詳細度の目安（基本設計段階）

|  |  |  |  |  | 基本設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 総合 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A | 要求諸室、建物機能諸室 | 用途の設定、面積情報 |
|  |  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 | A | 通り芯・レベル | 階高 |
|  |  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 | A | 意匠柱、床スラブ等意匠上の仮配置 | 大きさ、性能、床スラブ高さ |
|  |  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | － | － | － |
|  |  |  | 屋根、ひさし、バルコニー | A | 形状、大きさ、厚さ |  |
|  |  |  | 階段 | A | 形状 | 幅員、蹴上、踏面 |
|  |  |  | EVシャフト | A | 大きさ、開口 |  |
|  |  |  | 外装（種類、材料等） | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC） | 設計仕様 |
|  |  |  | 外部建具（仕様も含む） | － | － | － |
|  |  |  | 内部建具（仕様も含む） | － | － | － |
|  |  |  | 天井（天井高を含む） | － | － | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 配置図、平面図（各階）、断面図 | 面積表 |
| 構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 構造耐力上必要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） | － | － | － |
|  |  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | － | － | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |

注）・担当者の凡例は次のとおり。

A:総合、S：構造、E：電気設備、M：機械設備

・「設計BIMワークフローガイドライン　建築設計三会（第１版）」をもとに作成してい

る。

|  |  |  |  |  | 基本設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | E | 主要室 | 用途・性能の設定 |
|  |  | 設備要素 | 機器・盤類 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | E | 主要な床置電気機器 | 主要能力 |
|  |  |  | 器具 | － | － | － |
|  |  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） | － | － | － |
|  |  |  | インフラ供給ルート | － | インフラ供給ルート（２D加筆） | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 機械設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | M | 主要室 | 用途・性能の設定 |
|  |  | 設備要素 | 機器 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | M | 主要な床置機器 | 主要能力 |
|  |  |  | 器具 | － | － | － |
|  |  |  | ダクト | － | － | － |
|  |  |  | ダンパー等 | － | － | － |
|  |  |  | 配管 | － |  | － |
|  |  |  | インフラ供給ルート | M | インフラ供給ルート（２D加筆） | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 昇降機設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM |  | EV | M | EV本体（かご）の大きさ | 計画仕様 |
| 敷地・外構 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A | 地盤面、工作物、樹木 |  |
|  |  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A | 歩道、車道、駐車場、駐輪場 | 幅員、台数 |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 概略配置図 |  |

別表２　BIMモデルの詳細度の目安（実施設計段階）

|  |  |  |  |  | 実施設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 総合 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A | 全諸室 | 面積・設計仕様情報の追記 |
|  |  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 | A | 通り芯・レベル | 階高 |
|  |  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 | A | 床の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | A | 壁の構造（設計仕様）、厚さ | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 屋根、ひさし、バルコニー | A | 形状、大きさ、厚さ | 設計仕様 |
|  |  |  | 階段 | A | 構造種類（鉄骨/RC） | 設計仕様 |
|  |  |  | EVシャフト | A | 大きさ、開口 |  |
|  |  |  | 外装（種類、材料等） | A | 形状、設計仕様（CW/PC/RC/ALC） | 設計仕様 |
|  |  |  | 外部建具（仕様も含む） | A | 形状、大きさ、開き勝手 | － |
|  |  |  | 内部建具（仕様も含む） | A | 形状、大きさ、開き勝手 | － |
|  |  |  | 天井（天井高を含む）及び天井点検口 | A | 形状、構造（一般、グリット天井）、高さ、大きさ、開き勝手 | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当する者（柱、はり、スラブ等） | S | 柱、大梁、耐力壁、ブレース、基礎梁 | 断面情報、配置情報 |
|  |  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | S | － | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 伏図（各階）、軸組図 | － |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを使用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | E | 主要室 | 設計仕様情報追記 |
|  |  | 設備要素 | 主要な機器・盤類 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | E | 外形寸法（参考値） | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 主要な器具（照明、非常用照明等） | E | 外形寸法（参考値） | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 主要な幹線（ケーブルラック、バスダクト） | E | 設計仕様に基づくサイズ | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | インフラ供給ルート | E | インフラ供給ルート（２D加筆） | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 配置図、負荷表、各設備配線図（各階 通信情報設備・火災報知設備・中央監視制御設備・構内線路を除く） |  |
| 機械設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | M | 主要室 | 設計仕様情報の追記 |
|  |  | 設備要素 | 主要な機器 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | M | 外形寸法（参考値） | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 主要な器具 | M | 外形寸法（参考値） | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 主要なダクト | M | 設計仕様に基 づくサイズ | 用途・サイズ |
|  |  |  | 主要なダンパー等 | M | 外形寸法（参考値） | 性能、設計仕様 |
|  |  |  | 主要な配管 | M | 設計流量に基づく配管口径 | 用途・サイズ |
|  |  |  | インフラ供給ルート | M | インフラ供給ルート（２D加筆） | － |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 【給排水衛生設備】 配置図、機器表、器具表、給排水衛生設備配管平面図（各階） 【空気調和設備】 配置図、機器表、器具表（排煙口）、空気調和設備平面図（各階） |  |
| 昇降機設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM |  | EV | M | EV本体（かご）の大きさ | 設計仕様 |
| 敷地・外構 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A | 地盤面、工作物、樹木 |  |
|  |  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A | 歩道、車道、駐車場、フェンス、門又は塀、側溝、桝 | 設計仕様 |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  | 配置図 |  |

別表３　BIMデータ説明資料（例）

| 分野 | BIMを用いて作成した図面の名称 | ２次元加筆のうちBIMモデルと連動しない箇所 | CADによる図面修正箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合 | 仕上表 | 符号 |  |
|  | 平面図 |  |  |
|  | 断面図 |  |  |
|  | 建具表 | 符号 |  |
| 構造 | … |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |
| 機械設備 |  |  |  |

別表４　モデリング・入力ルールに係る項目及び記載内容（例）

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 基準点 | 配置基準点、建物基準点、高さ方向基準点、建物方向 |
| リングファイル | 建築・構造・設備などのファイル構成 |
| 作業分担の設定 | 作業領域の区分 |
| グループ | モデルグループの使用箇所、命名規則 |
| ビュー構成・命名規則 | ビューとシートの構成、命名規則（管理番号） |
| オブジェクトタイプ・命名規則 | オブジェクトタイプの構成、命名規則 |
| 線種 | 線種・線の太さの設定、命名規則 |
| ハッチング種類 | ハッチングの種類、命名規則 |
| 切断プロファイル | 切断プロファイル使用箇所 |
| その他モデル作成のルール | 意匠上重要な視点からのパースや、納まりスケッチ等、設計意図伝達のためのビュー設定について幅木や廻り縁の入力の有無、壁厚の表現 |

注）「設計BIMワークフローダイドライン　建築設計三会（第１版）」をもとに作成してい

る。

別紙

京都府左京警察署庁舎新築工事基本・実施設計業務BEP

１．使用するBIMソフトウェアの種類、バージョン

| ソフトウェアの種類 | ソフトウェアのバージョン | 使用範囲・使用内容 |
| --- | --- | --- |
| ○○○○ | Version○．○ | 総合 |
|  |  | 構造 |
|  |  | 電気設備 |
|  |  | 機械設備 |

２．発注者へのBIMデータの提示方法

PC等の持込み、ビューア、クラウド利用等

３．BIM活用の項目及びその実施内容等

３－１．EIR3.（１）に掲げる指定項目

| 項目 | 実施内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| ①建築物の外観及び内観（一部）の提示 | （実施箇所、実施方法等を記載） （BIMモデルの詳細度を別表１に示す。） |  |
| ②実施設計図書（一般図等）の作成 | （実施箇所、実施方法等を記載） （BIMモデルの詳細度を別表２に示す。） |  |

３－２．EIR３．（２）に掲げる推奨項目のうち、受注者がBIM活用を行うもの

| 項目 | 実施内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| ① | （実施箇所、実施方法等を記載） |  |

３－３．３－１．又は３－２．のいずれにも該当しない項目で、受注者がBIM活用を行うも

の

| 項目 | 実施内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| ① | （実施箇所、実施方法等を記載） |  |

４　成果品（EIR４．にかかる事項）

| 成果品 | ファイル形式 |
| --- | --- |
| BIMデータ |  |
| BIMデータ説明資料 |  |

別表１　BIMモデルの詳細度（基本設計段階）

|  |  |  |  |  | 基本設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 総合 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 空間 要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A |  |  |
|  |  | 建築 要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 | A |  |  |
|  |  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 | A |  |  |
|  |  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | － |  |  |
|  |  |  | 屋根、ひさし、バルコニー | A |  |  |
|  |  |  | 階段 | A |  |  |
|  |  |  | EVシャフト | A |  |  |
|  |  |  | 外装（種類、材料等） | A |  |  |
|  |  |  | 外部建具（仕様も含む） | － |  |  |
|  |  |  | 内部建具（仕様も含む） | － |  |  |
|  |  |  | 天井（天井高を含む） | － |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 建築 要素 | 構造耐力上必要な部分に該当するもの（柱、はり、スラブ等） | － |  |  |
|  |  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | － |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |

注）担当欄の凡例は次のとおり。

A：総合、S：構造、E：電気設備、M：機械設備

|  |  |  |  |  | 基本設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 空間 要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | E |  |  |
|  |  | 設備 要素 | 機器・盤類 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | E |  |  |
|  |  |  | 器具 | － |  |  |
|  |  |  | 幹線（ケーブルラックを含む） | － |  |  |
|  |  |  | インフラ供給ルート | E |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 機械設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 空間 要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | M |  |  |
|  |  | 設備 要素 | 機器 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | M |  |  |
|  |  |  | 器具 | － |  |  |
|  |  |  | ダクト | － |  |  |
|  |  |  | ダンパー等 | － |  |  |
|  |  |  | 配管 | － |  |  |
|  |  |  | インフラ供給ルート | M |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 昇降機設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EV | M |  |  |
| 敷地・外構 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 建築 要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A |  |  |
|  |  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |

別表２　BIMモデルの詳細度（実施設計段階）

|  |  |  |  |  | 実施設計段階 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当 | 形状 | 情報 |
| 総合 |  |  |  |  |  |  |
|  | B I M | 空間要素 | 空間（室、通路、ホール等（階数、階高、各室の面積共）） | A |  |  |
|  |  | 建築要素 | 階高、地下深さ、最高高さ設定 | A |  |  |
|  |  |  | 構造体：柱、はり、床（スラブ）、基礎、耐力壁 | A |  |  |
|  |  |  | 構造耐力上主要な部分に含まれない壁（種類も含む） | A |  |  |
|  |  |  | 屋根、ひさし、バルコニー | A |  |  |
|  |  |  | 階段 | A |  |  |
|  |  |  | EVシャフト | A |  |  |
|  |  |  | 外装（種類、材料等） | A |  |  |
|  |  |  | 外部建具（仕様も含む） | A |  |  |
|  |  |  | 内部建具（仕様も含む） | A |  |  |
|  |  |  | 天井（天井高を含む）及び天井点検口 | A |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 構造耐力上主要な部分に該当する者（柱、はり、スラブ等） | S |  |  |
|  |  |  | 雑構造物（工作物、各種下地材など） | S |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを使用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | E |  |  |
|  |  | 設備要素 | 主要な機器・盤類 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | E |  |  |
|  |  |  | 主要な器具（照明、非常照明等） | E |  |  |
|  |  |  | 主要な幹線（ケーブルラック、バスダクト） | E |  |  |
|  |  |  | インフラ供給ルート | E |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 機械設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 空間要素 | 空間要素 ※建築モデルを流用して、設備は表計算ソフトで作成することも可能とする。 | M |  |  |
|  |  | 設備要素 | 主要な機器 ※表計算ソフトを併用することも可能とする。 | M |  |  |
|  |  |  | 主要な器具 | M |  |  |
|  |  |  | 主要なダクト | M |  |  |
|  |  |  | 主要なダンパー等 | M |  |  |
|  |  |  | 主要な配管 | M |  |  |
|  |  |  | インフラ供給ルート | M |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |
| 昇降機設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM |  | EV | M | EV本体（かご）の大きさ | 設計仕様 |
| 敷地・外構 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM | 建築要素 | 現況敷地情報：既存工作物、敷地内既存建築物、既存立木等（表面形状） | A |  |  |
|  |  |  | 整備後の敷地工作物等（主要な歩道、車道、駐車場等） | A |  |  |
|  |  | BIMから出力する図面 |  |  |  |  |