## 様式２－７ 建設工事積算表
様式２－７ |  |  | 建設工事費積算表 |  |  | 登録番号：
項目 |  |  |  |  | 総額(千円) | 備考
ＩＩ期 | 設計費（関係各課との協議費、府との調整費含む）
地質調査費
工事監理費
| 建設費 |  |  | 計
|  | 建物本体 |  | 小計
建築工事費
電気設備工事費
機械設備工事費
昇降機設備工事費
|  | 付帯施設 |  | 小計
建築工事費
電気設備工事費
機械設備工事費
その他
|  | 上記共通費 |  | 小計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
|  | 道路整備費(中央・外周道路） |  | (経費込)
|  | ※集会所 |  | (経費込)
| 撤去費 |  |  | 小計
既存建物の解体及び除却
|  | (経費込) | その他（道路等）
| 周辺ＴＶ電波障害対策費 |  |  | (経費込)
建中金利
| 各種申請、調査、負担金 |  |  | 小計
申請費
調査費
負担金
融資組成手数料
事業者の開業に伴う諸費用
Ⅱ 期 計
ＩＩＩ期 | 設計費（関係各課との協議費、府との調整費含む）
地質調査費
工事監理費
| 建設費 |  |  | 計
|  | 建物本体 |  | 小計
建築工事費
電気設備工事費
機械設備工事費
昇降機設備工事費
|  | 付帯施設 |  | 小計
建築工事費
電気設備工事費
機械設備工事費
その他
|  | 上記共通費 |  | 小計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
|  | 道路整備費(中央・外周道路） |  | (経費込)
|  | ※集会所 |  | (経費込)
| 撤去費 |  |  | 小計
既存建物の解体及び除却
|  | (経費込) | その他（道路等）
| 周辺ＴＶ電波障害対策費 |  |  | (経費込)
建中金利
| 各種申請、調査、負担金 |  |  | 小計
申請費
調査費
負担金
Ⅲ 期 計
総 計
※駐車場整備等に係る費用は事業者負担のため記載不要
※消費税を除いた金額を記載すること。
※集会所については建設する工期に金額を記載し、もう一方を削除すること。
※上表に記載のない項目を追加する等の場合は必要に応じて行を追加すること。

## 様式２－８ 維持管理業務（年次計画表）
| 様式２－８ | 維持管理業務(年次計画表） | [22 empty] | 登録番号：
(単位：千円）
年度 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計
項目 |  |  | 平成1７年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
Ｉ・ⅡⅢ期エリア共通
建築物及び建築設備保守管理業務 | 緊急修繕等 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 空家修繕 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 計画修繕 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 保守、点検 | 人件費
諸経費
その他
小計
| 項目計・・・（１） | 工事費等
諸経費
その他
小計
附帯施設等保守 管理業務・・・（２） |  | 人件費
諸経費
その他
小計
修繕等に係る入居 者対応業務・・・（３） |  | 人件費
諸経費
その他
小計
合計・・・（１）＋（２）＋（３）
・消費税、物価変動を除いた額をご記入すること。
・A3横書きで各年の想定される支出を記入すること。各年度毎に4月～3月の1年間の費用を記入すること。
・金額は、千円単位で記入すること。
・様式２－13 長期収支計画表（全体収支計画及びサービスの対価関係業務）の府からの収入における維持管理業務費等と整合性に注意する。
・本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

## 様式２－９ 維持管理業務（内訳表）
| 様式２－９ | 維持管理業務(内訳表） |  |  | 登録番号：
項目 |  | 費目 | 総額（千円） | 積算根拠
Ｉ、Ⅱ、Ⅲ期エリア共通
建築物及び建築設備保守管理業務 | 緊急修繕等 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 空家修繕 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 計画修繕 | 工事費
諸経費
その他
小計
| 保守、点検 | 人件費
諸経費
その他
小計
| 項目計・・・（１） | 工事費等
諸経費
その他
小計
附帯施設等保守 管理業務・・・（２） |  | 人件費
諸経費
その他
小計
修繕等に係る入居 者対応業務・・・（３） |  | 人件費
諸経費
その他
小計
合計・・・（１）＋（２）＋（３）
・消費税、物価変動を除いた額をご記入すること。
・A4縦長横書きで各年の想定される支出を踏まえ、事業期間の総額を記入すること。
・金額は、千円単位で記入すること。
・算定根拠はできるだけ具体的に記載すること。

## 様式２－13 長期収支計画表（全体収支計画）
様式２－13 |  |  |  | 長期収支計画表（全体収支計画） | [23 empty] | 登録番号：
単位：千円
[5 empty] | 事業年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計
[6 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
損益計算書
| 売上 | 営業収入
府からの収入
施設整備費相当（一時払金＋分割払金）
割賦金利
維持管理費
駐車場業務
駐車料金収入
付帯事業
| 費用 | 営業費用
施設整備に係る費用
割賦原価
維持管理に係る費用
建築物及び建築設備保守管理
附帯施設保守管理
維持管理費（独立採算業務）
土地賃借料
駐車場に係る賃借料
付帯事業に係る賃借料
一般管理費
公租公課
その他費用
SPC運営経費
監査費用
保険料
営業外損益
営業外収入
受取利息
営業外費用
支払利息
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
税引後当期利益
当期未処分利益／未処理損失
法定準備金繰入
配当
次期繰越利益／損失
資金収支計画
資金需要
投資
サービス対価関係業務
駐車場
付帯事業
税引後当期損失
借入金返済
配当金
その他
資金調達
一括払金
出資金
借入金
税引後当期利益
割賦原価足し戻し
減価償却費
その他
資金過不足
期末累積資金残高
借入金残高
借入額
返済額
残高
評価指標
ADSCR
LLCR
【資本の部】（期末残高）
資本金
法定準備金
剰余金
資本の部計
府の支出額
府の支払対価
施設整備費相当
施設整備費相当
割賦金利
維持管理費相当
消費税
施設費相当に対する消費税等
維持管理費相当に対する消費税等
府の支払対価(現在価値）
※１：本事業遂行のためSPCを設立するものとして記載し、別紙で算出根拠を示すもの以外、可能な範囲で詳細に記載すること。
※２：各年度は４月から翌３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載すること。
※３：原則として一枚に記載すること（A3）。
※４：本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。
※５：府の支払対価の合計が、様式１－３の入札書の入札金額と同じになること。
※６：現在価値の算出においては、割引率４％を用いること。
※７：借入金及び返済について、独立採算部分を区分して調達する場合には、行を適宜追加し区分して記載すること。

## 様式２-13 長期収支計画表（サービスの対価関係業務
様式２－13 |  |  |  | 長期収支計画表（サービスの対価関係業務）
単位：千円
[5 empty] | 事業年度 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計
[6 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
損益計算書
| 売上 | 営業収入
府からの収入
施設整備費相当
ＩＩ期（一時払）
ＩＩ期（割賦料）
ＩＩＩ期（一時払）
ＩＩＩ期（割賦料）
割賦金利
ＩＩ期
ＩＩＩ期
建築物及び建築設備保守管理費
緊急修繕等
空家修繕
計画修繕
保守点検
附帯施設等保守管理費
修繕に係る入居者対応
その他の収入
| 費用 | 営業費用
施設整備に係る費用
割賦原価
ＩＩ期
ＩＩＩ期
維持管理に係る費用
建築物及び建築設備保守管理費
緊急修繕等
空家修繕
計画修繕
保守点検
附帯施設等保守管理費
修繕等に係る入居者対応
人件費
諸経費
一般管理費
公租公課
その他費用
SPC運営経費
監査費用
保険料
営業外損益
営業外収入
受取利息
営業外費用
支払利息
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
税引後当期利益
当期未処分利益／未処理損失
法定準備金繰入
配当
次期繰越利益／損失
資金収支計画
資金需要
投資
税引後当期損失
借入金返済
配当金
その他
資金調達
一括払金
出資金
借入金
税引後当期利益
割賦原価足し戻し
減価償却費
その他
資金過不足
期末累積資金残高
借入金残高
借入額
返済額
残高
※１：本事業遂行のためSPCを設立するものとして記載し、別紙で算出根拠を示すもの以外、可能な範囲で詳細に記載すること。
※２：各年度は４月から翌３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載すること。
※３：原則として一枚に記載すること（A3）。
※４：本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。
※５：維持管理に係る費用については維持管理業務（年次計画表）との整合性に留意すること。

## 様式２－13 長期収支計画表（独立採算業務）
様式２－13 |  |  |  | 長期収支計画表（独立採算部分）
単位：千円
[5 empty] | 事業年度 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計
[6 empty] | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
損益計算書
| 売上 | 営業収入
駐車場管理業務
駐車場料金収入
付帯事業
| 費用 | 営業費用
維持管理費
駐車場管理業務
付帯事業
運営費
駐車場管理業務
付帯事業
土地賃借料
駐車場に係る賃貸料
付帯事業に係る賃借料
減価償却費
駐車場
付帯事業
営業外損益
営業外収入
受取利息
営業外費用
支払利息
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
※１：各年度は４月から翌３月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載すること。
※２：本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

## 様式３－２ 計画工程表
様式３－２ | [9 empty] | 記入例 | [6 empty] | (※下記は記入例であり、作成の際は適宜修正して記載してください。） | [39 empty] | 登録番号
府営常団地整備事業計画工程表 （調査・設計・建設・維持管理） | [24 empty] | 事業期間 |  |  | 事業契約締結日 |  |  | ～ | 2028-03-31
府営常団地整備事業 |  |  | 平成１７年度（２００５） | [19 empty] | 平成１８年度（２００６） | [18 empty] | 平成1９年度（２００７） | [14 empty] | 平成２０年度（２００８ 上半期)
工期 | フェーズ | 業務内容 | ４月 |  | ５月 | ６月 | ７月 |  | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |  | ２月 |  |  | ３月 | ４月 | ５月 |  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 |  |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | ４月 |  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 |  | ３月 |  | ４月 |  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
Ⅰ期 | 事務手続き等 | 事業契約等 |  | 事業契約の締結等
| 維持管理 | 維持管理 |  | 再入居・維持管理（土木事務所直営）・事務引継 | [5 empty] | 再入居・維持管理（モニタリング）（Ⅰ期） | [53 empty] | 平成３９年度末まで
Ⅱ期 | 調査 | 敷地調査 |  |  |  |  | 敷地調査（Ⅱ期）
| 設計 | 基本設計 |  |  |  |  | 基本設計（Ⅱ期）
|  | 実施設計 | [10 empty] | 実施設計（Ⅱ期）
| 建設 | 解体工事 | [7 empty] | 解体工事（Ⅱ期）
|  | 外構工事 | [10 empty] | 外構（周辺道路共）工事（Ⅱ期）
|  | 本体工事 | [17 empty] | Ⅱ期建設工事（１０ヶ月） | [13 empty] | 引渡し
| 維持管理 | 維持管理 | [34 empty] | 再入居・維持管理（モニタリング）（Ⅱ期） | [26 empty] | 平成３９年度末まで
Ⅲ期 | 調査 | 敷地調査 |  |  |  |  | 敷地調査（Ⅲ期）
| 設計 | 基本設計 |  |  |  |  | 基本設計（Ⅲ期）
|  | 実施設計 | [10 empty] | 実施設計（Ⅲ期）
| 建設 | 解体工事 | [36 empty] | 解体工事（Ⅲ期）
|  | 外構工事 | [51 empty] | 外構工事（Ⅲ期）
|  | 本体工事 | [40 empty] | Ⅲ期建設工事（１０ヶ月） | [12 empty] | 引渡し
| 維持管理 | 維持管理 | [55 empty] | 残戸入居・維持管理（モニタリング）（Ⅲ期） | [5 empty] | 平成３９年度末まで
業務の確認等 |  | 敷地調査結果報告 | [5 empty] | 維持管理計画（Ⅰ期）の確認 |  |  | 調査報告（Ⅱ・Ⅲ期）及び 基本設計の確認 | [6 empty] | 実施設計（Ⅱ期）の確認 |  |  | 実施設計（Ⅲ期）の確認 | [12 empty] | 完工確認（Ⅱ期） | 維持管理計画（Ⅱ期）の確認 | [5 empty] | 完工確認（Ⅲ期） | 維持管理計画（Ⅲ期）の確認
設計図書（基本・実施）
完工確認
維持管理業務計画書
モニタリング
申請手続き等 |  | 確認申請
注１） | 「敷地調査」とは本事業契約書第１６条に定める調査すべてを指すものとする。
注２） | 附帯施設等に係る工事は基本的に「外構」工事に含むものとする。
注３） | 「業務の確認等」には定期的な進捗状況の確認、打ち合わせ等についても記載すること。
注４） | 「業務の確認等」には概ねのモニタリング時期、完工確認等の時期についても記載すること。

## 様式３－６施設計画概要書
様式３－６ | [23 empty] | 登録番号
施設計画概要書 | [5 empty] | 記入例 |  | (※斜体字は記入例であり、作成の際はすべて抹消の上記載してください。）
立地条件 |  | 場所 | 京都府舞鶴市字常 | [9 empty] | 地域・地区等 |  |  |  | 都市計画区域内・外 |  | 都市計画区域内 |  |  | 用途地域 |  | 第一種中高層住居専用地域
|  | 敷地面積 | 全体敷地面積(Ⅰ～Ⅲ期) |  | 約 | 13030 | ㎡ | Ⅰ期 敷地面積 |  | 約 | 3560 | ㎡ | 面積規制 |  |  |  | 都市計画法上の建ぺい率 |  | 60% |  |  | 都市計画上の容積率 |  | 200%
第 Ⅱ 期 | 整備範囲（A） | 敷地面積 | 約 | 4460 | ㎡ | [8 empty] | 第 Ⅲ 期 | 整備範囲（D） | 敷地面積 | 約 | 630 | ㎡
|  | 建ぺい率 | ％ | 建ぺい率の最高限度 |  | ％ | 容積率 |  | ％ | 容積率の最高限度 |  | ％ |  |  |  | 建ぺい率 | ％ | 建ぺい率の最高限度 |  | ％ | 容積率 |  | ％ | 容積率の最高限度 |  | ％
|  | 建築物の計画 （集会所、自転車置場、物置等を含む建築基準法上の建築物） | 施設区分 | 構造 | 階数 |  | 戸数 | 建築面積 | 延べ面積 | 容積対象 床面積 | 最高高さ | 軒高 |  |  |  | 建築物の計画 （集会所、自転車置場、物置等を含む建築基準法上の建築物） | 施設区分 | 構造 | 階数 |  | 戸数 | 建築面積 | 延べ面積 | 容積対象 床面積 | 最高高さ | 軒高
[5 empty] | 地上 | 地下 | （戸） | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （ｍ） | （ｍ） | [6 empty] | 地上 | 地下 | （戸） | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （ｍ） | （ｍ）
|  |  | 府営住宅 | 鉄筋コンクリート造(壁式造） | 5 | 0 | 60
|  |  | 計 | [13 empty] | 計
|  |  | ※棟毎に記載し、建築物の計画が無い場合は、記載不要とする。 | [13 empty] | ※棟毎に記載し、建築物の計画が無い場合は、記載不要とする。
|  | 附帯施設等の計画 （上記建築物を除く） | 施設区分 | 整備面積 | 仕様・仕上げ等 |  |  | 備考（駐車台数、遊具・ベンチ、植栽等を記載すること。） | [7 empty] | 附帯施設等の計画 （上記建築物を除く） | 施設区分 | 整備面積 | 仕様・仕上げ等 |  |  | 備考（駐車台数、遊具・ベンチ、植栽等を記載すること。）
|  |  |  | （ｍ） | [13 empty] | （ｍ）
| 整備範囲（B） | 敷地面積 | 約 | 550 | ㎡ | [8 empty] | 第 期 | 整備範囲（E） | 敷地面積 | 約 | 330 | ㎡
|  | 附帯施設等の計画 （建築物を除く） | 施設区分 | 整備面積 | 仕様・仕上げ等 |  |  | 備考（駐車台数、遊具・ベンチ、植栽等を記載すること。） | [7 empty] | 建ぺい率 | ％ | 建ぺい率の最高限度 |  | ％ | 容積率 |  | ％ | 容積率の最高限度 |  | ％
|  |  |  | （ｍ） | [11 empty] | 建築物の計画 （集会所、自転車置場、物置等を含む建築基準法上の建築物） | 施設区分 | 構造 | 階数 |  | 戸数 | 建築面積 | 延べ面積 | 容積対象 床面積 | 最高高さ | 軒高
[19 empty] | 地上 | 地下 | （戸） | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （ｍ） | （ｍ）
第 Ⅲ 期 | 整備範囲（C） | 敷地面積 | 約 | 3500 | ㎡
|  | 建ぺい率 | ％ | 建ぺい率の最高限度 |  | ％ | 容積率 |  | ％ | 容積率の最高限度 |  | ％
|  | 建築物の計画 （集会所、自転車置場、物置等を含む建築基準法上の建築物） | 施設区分 | 構造 | 階数 |  | 戸数 | 建築面積 | 延べ面積 | 容積対象 床面積 | 最高高さ | 軒高
[5 empty] | 地上 | 地下 | （戸） | （㎡） | （㎡） | （㎡） | （ｍ） | （ｍ） |  |  |  |  | 計
※棟毎に記載し、建築物の計画が無い場合は、記載不要とする。
[16 empty] | 附帯施設等の計画 （上記建築物を除く） | 施設区分 | 整備面積 | 仕様・仕上げ等 |  |  | 備考（駐車台数、遊具・ベンチ、植栽等を記載すること。）
（ｍ）
計
※棟毎に記載し、建築物の計画が無い場合は、記載不要とする。
|  | 附帯施設等の計画 （上記建築物を除く） | 施設区分 | 整備面積 | 仕様・仕上げ等 |  |  | 備考（駐車台数、遊具・ベンチ、植栽等を記載すること。） | [5 empty] | 注） | 施設概要は上記表内白抜き欄（空欄）に記載すること。
（ｍ）

## 様式３－27－１面積表（全体）
登録番号
様式 3-27-1 |  |  | 記入例
(※斜体字は記入例であり、作成の際はすべて抹消の上記載してください。）
１ 施設全体面積表
施設概要 | [5 empty] | 公営住宅法 床面積（㎡） |  |  |  | 建築基準法 床面積（㎡） |  |  | 容積率 | 建築面積 | 建ぺい率 | 緑地面積（㎡） |  | 緑地率 | 敷地面積
施設区分 | 整備範囲 | 施設名 | 構造・階数 | 階 | 階 別 | 住戸専用面積 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積(1/3) | 共用部分面積 | 計 | 容積率対象面積 | 同率対象外面積 | 延べ床面積 | （％） | （㎡） | (％) | 植栽面積 | 緑化整備面積 | (％) | （㎡）
|  |  | (略記号） |  | 戸(台)数 | (A) | (B) | （C） | (D)=(A)+(B)+(C) | (E) | (F) | (G)=(E)+(F) | (E)/(K) | (H) | (H)/(K) | ( I ) | (J) | (J)合計/(K) | (K)
府営住宅 | A | Ⅱ期棟 | RC-５F | 5 | 12 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 4 | 12
|  |  |  | 3 | 12
|  |  |  | 2 | 12
|  |  |  | 1 | 12
| 計 |  |  | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | Ⅲ期棟 | RC-５F | 5 | 9
|  |  |  | 4 | 9
|  |  |  | 3 | 9
|  |  |  | 2 | 9
|  |  |  | 1 | 9
| 計 |  |  | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
附帯施設 | E | 集会所 | W-1F | 1
| A，C | 自転車置場 | 既製品 | 1 | 210
| A，C | 外部物置 | 既製品 | 1 | 105
| A，C | 受水槽施設 | 既製品 | 1
| A，C | 電気室 | 既製品 | 1
| A，C | LPGﾎﾞﾝﾍﾞ庫 | CB-１F | 1
| A，C | ゴミ置場 | CB-１F | 1
| A，C | 防火水槽 | 既製品 | 1
| A，C，D | 駐車場 | - |  | 95
| A，C | 児童遊園 | -
| D | 広場 | -
| A，C，D | 植栽・緑地 | -
| A,C,D,E | 外灯 | 既製品
| A，C | 案内表示板 | 既製品
|  | 合計 |  | - | - | - | - | - | -
付帯事業関連施設
|  | 合計 |  | - | - | - | - | - | -
全体計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注1）上記整備範囲は当該施設が位置するA～E（要求水準書；土地利用区分図による）のいずれかの記号を記入すること。
注2）敷地面積は建築基準法上の面積（確認申請書記入面積）とする。
注3）緑化整備面積は条例等にて定められた面積を算定すること。
注4）上記表中の」黄色セルは「住棟別」シートの当該数値を記入すること。

## 様式３－27－２面積表（住棟別）
様式 3-27-2 |  |  |  | 記入例 | [19 empty] | 登録番号
(※斜体字は記入例であり、作成の際はすべて抹消の上記載してください。）
2 住棟別面積表
住棟概要 |  |  |  |  | 公営住宅法 床面積（㎡） |  |  |  |  | 建築基準法 床面積（㎡） |  |  | 住棟概要 |  |  |  |  | 公営住宅法 床面積（㎡） |  |  |  |  | 建築基準法 床面積（㎡）
棟番号 | 階 | 住戸番号 | 住戸型式 |  | 住戸専用面積 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積(1/3) | 計 | 共用部分面積 | 容積率対象面積 | 同率対象外面積 | 階別床面積 | 棟番号 | 階 | 住戸番号 | 住戸型式 |  | 住戸専用面積 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積(1/3) | 計 | 共用部分面積 | 容積率対象面積 | 同率対象外面積 | 階別床面積
|  |  | ２DK | ３DK | (A) | (B) | （C）=(B)*1/3 | (D)=(A)+(C) | （階別計） | (E) | (F)（階別計） | (G)=(E)+(F) |  |  |  | ２DK | ３DK | (A) | (B) | （C）=(B)*1/3 | (D)=(A)+(C) | （階別計） | (E) | (F)（階別計） | (G)=(E)+(F)
Ⅱ期棟 | 1 | １－１０１ | ○ |  | 58.475 | 8.913 | 2.971 | 61.446 |  | 58.475 |  |  | Ⅲ期棟 | 1 | ２－１０１ | ○ |  | 58.475 | 8.913 | 2.971 | 61.446 |  | 58.475
|  | １－１０２ | ○ | [11 empty] | ２－１０２ | ○
|  | １－１０３ | ○ | [11 empty] | ２－１０３ | ○
|  | １－１０４ | ○ | [11 empty] | ２－１０４ | ○
|  | １－１０５ |  | ○ | 73.724 | 11.16 | 3.72 | 77.444 |  | 73.724 |  |  |  |  | ２－１０５ |  | ○ | 73.724 | 11.16 | 3.72 | 77.444 |  | 73.724
|  | １－１０６ |  | ○ | [10 empty] | ２－１０６ |  | ○
|  | １－１０７ |  | ○ | [10 empty] | ２－１０７ |  | ○
|  | １－１０８ |  | ○ | [10 empty] | ２－１０８ |  | ○
|  | １－１０９ | ○ | [11 empty] | ２－１０９ | ○
|  | １－１１０ | ○
|  | １－１１１ |  | ○
|  | １－１１２ |  | ○
|  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [6 empty] | 189.78 | 70.23 | 34.931 | 105.161 |  |  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [6 empty] | 189.78 | 70.23 | 34.931 | 105.161
| 計 | 12 | 6 | 6 | 132.199 | 20.073 | 6.691 | 138.89 | 189.78 | 202.429 | 34.931 | 105.161 |  | 計 | 9 | 5 | 4 | 132.199 | 20.073 | 6.691 | 138.89 | 189.78 | 202.429 | 34.931 | 105.161
| 2 | １－２０１ | ○ | [10 empty] | 2 | ２－２０１ | ○
|  | １－２０２ | ○ | [11 empty] | ２－２０２ | ○
|  | １－２０３ | ○ | [11 empty] | ２－２０３ | ○
|  | １－２０４ | ○ | [11 empty] | ２－２０４ | ○
|  | １－２０５ |  | ○ | [10 empty] | ２－２０５ |  | ○
|  | １－２０６ |  | ○ | [10 empty] | ２－２０６ |  | ○
|  | １－２０７ |  | ○ | [10 empty] | ２－２０７ |  | ○
|  | １－２０８ |  | ○ | [10 empty] | ２－２０８ |  | ○
|  | １－２０９ | ○ | [11 empty] | ２－２０９ | ○
|  | １－１１０ | ○
|  | １－１１１ |  | ○
|  | １－１１２ |  | ○
|  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0 |  |  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0
| 計 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | １－３０１ | ○ | [10 empty] | 3 | ２－３０１ | ○
|  | １－３０２ | ○ | [11 empty] | ２－３０２ | ○
|  | １－３０３ | ○ | [11 empty] | ２－３０３ | ○
|  | １－３０４ | ○ | [11 empty] | ２－３０４ | ○
|  | １－３０５ |  | ○ | [10 empty] | ２－３０５ |  | ○
|  | １－３０６ |  | ○ | [10 empty] | ２－３０６ |  | ○
|  | １－３０７ |  | ○ | [10 empty] | ２－３０７ |  | ○
|  | １－３０８ |  | ○ | [10 empty] | ２－３０８ |  | ○
|  | １－３０９ | ○ | [11 empty] | ２－３０９ | ○
|  | １－３１０ | ○
|  | １－３１１ |  | ○
|  | １－３１２ |  | ○
|  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0 |  |  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0
| 計 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | １－４０１ | ○ | [10 empty] | 4 | ２－４０１ | ○
|  | １－４０２ | ○ | [11 empty] | ２－４０２ | ○
|  | １－４０３ | ○ | [11 empty] | ２－４０３ | ○
|  | １－４０４ | ○ | [11 empty] | ２－４０４ | ○
|  | １－４０５ |  | ○ | [10 empty] | ２－４０５ |  | ○
|  | １－４０６ |  | ○ | [10 empty] | ２－４０６ |  | ○
|  | １－４０７ |  | ○ | [10 empty] | ２－４０７ |  | ○
|  | １－４０８ |  | ○ | [10 empty] | ２－４０８ |  | ○
|  | １－４０９ | ○ | [11 empty] | ２－４０９ | ○
|  | １－４１０ | ○
|  | １－４１１ |  | ○
|  | １－４１２ |  | ○
|  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0 |  |  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0
| 計 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | １－５０１ | ○ | [10 empty] | 5 | ２－５０１ | ○
|  | １－５０２ | ○ | [11 empty] | ２－５０２ | ○
|  | １－５０３ | ○ | [11 empty] | ２－５０３ | ○
|  | １－５０４ | ○ | [11 empty] | ２－５０４ | ○
|  | １－５０５ |  | ○ | [10 empty] | ２－５０５ |  | ○
|  | １－５０６ |  | ○ | [10 empty] | ２－５０６ |  | ○
|  | １－５０７ |  | ○ | [10 empty] | ２－５０７ |  | ○
|  | １－５０８ |  | ○ | [10 empty] | ２－５０８ |  | ○
|  | １－５０９ | ○ | [11 empty] | ２－５０９ | ○
|  | １－５１０ | ○
|  | １－５１１ |  | ○
|  | １－５１２ |  | ○
|  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0 |  |  | 共用部分（ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く） | [9 empty] | 0
| 計 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 60 | 30 | 30 | 132.199 | 20.073 | 6.691 | 138.89 | 189.78 | 202.429 | 34.931 | 105.161 |  | 合計 | 45 | 25 | 20 | 132.199 | 20.073 | 6.691 | 138.89 | 189.78 | 202.429 | 34.931 | 105.161

## 様式４－７長期修繕計画
様式４－７ |  |  | 長期修繕計画表 | [24 empty] | 登録番号：
単位：千円
| 修繕区分 |  |  |  | 修繕内容(*1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計
[5 empty] | 見積額(*2) | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
| Ⅰ期エリア計画修繕 | 住棟 | 建築工事
|  |  |  | 外部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容(*1)
見積額(*2)
修繕内容
見積額
|  |  |  | 内部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
修繕内容
見積額
|  |  | 電気設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 機械設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 昇降機設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  | 附帯施設等 |  |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
小 計・・・（１）
| Ⅱ期エリア計画修繕 | 住棟 | 建築工事
|  |  |  | 外部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容(*1)
見積額(*2)
修繕内容
見積額
|  |  |  | 内部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
修繕内容
見積額
|  |  | 電気設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 機械設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 昇降機設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  | 附帯施設等 |  |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
小 計・・・（２）
| Ⅲ期エリア計画修繕 | 住棟 | 建築工事
|  |  |  | 外部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容(*1)
見積額(*2)
修繕内容
見積額
|  |  |  | 内部(*3) | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
修繕内容
見積額
|  |  | 電気設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 機械設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  |  | 昇降機設備工事 |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
|  | 附帯施設等 |  |  | 修繕内容(*1) 見積額(*2): 修繕内容
見積額
小 計・・・（３）
合計・・・（１）＋（２）＋（３）
(*1想定している修繕の内容を記載すること。
(*2)記載した修繕の内容について、見積額を記載すること。
(*3)建物外部、内部の内訳については適宜設定すること。
・消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
・A3横書きで各年の想定される支出を記入すること。各年度毎に4月～3月の1年間の費用を記入すること。
・金額は、千円単位で記入すること。
・本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

## 様式７基礎審査チェックシート
様式Ｎｏ７
基礎審査チェックシート（施設整備・維持管理業務に関わる要求水準確認書）
①｢提案審査書類｣の提案内容が，下記に示されている「要求水準書」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
②｢提案審査書類｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項について，以下の様式Ｎｏ欄に記載の様式に、その内容、具体的な 数値を記載の上、応募者確認欄に○を記載してください。
項 目 等 |  |  | 確 認 事 項 | 様式Ｎｏ | 確 認 欄
[5 empty] | 応募者 | 府
１ 施設整備業務に関する要求水準確認事項
（１）基本事項
| 公営住宅等整備基準 |  | ・「遵守する」ことが実現可能か記入してください。 | ３－１
| 関係法令等 |  | ・「本事業に関するすべての関係法令、規則、公共条例等を遵守する」ことが実現可能か記入してください。
| 住宅性能評価の取得 |  | ・「品確法に基づく要求性能を満足し、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書の交付を受ける」ことが 実現可能か記入してください。
| 化学物質の室内濃度測定 |  | ・「工事完了後に化学物質の室内濃度測定を行い、室内空気質状況が、厚生労働省が公表している濃度指針値以下で あることを確認し、府に報告する」ことが実現可能か記入してください。
| 事業スケジュール |  | ・本事業の設計に関する工程表を作成すること。 | ３－２
（２）実施体制
| 基本設計・実施設計 |  | ・本事業に関する基本設計・実施設計書を作成すること。 | ３－３
| 業務推進と府の業績監視 |  | ・事業者が実施するモニタリングについての基本的な考え方、手法等について記入してください。
・設計業務について、府との協議の進め方、考え方について記入してください。
| 建設工事 |  | ・本事業工事に関する近隣住民への対応方法に関することを記入してください。
（３）計画・設計
①全体計画
| 敷地計画 |  | ・別紙５に示す整備範囲A～Eは、それぞれ一敷地扱いとして計画すること。 | ３－４
| 北側敷地（整備範囲(B）） |  | ・整備内容は概ね緑地、駐車場等とし、構造物は容易に移設又は除却が可能なものとすること。なお、原則として 建築物は不可とし、水路に橋を架けること。
| 外周道路等 |  | ・別紙５に示すとおり、外周道路（市道）、中央道路（市道）及び敷地内道路を拡幅整備すること。 | ３－４ ３－１１ ３－２６
・道路幅員は反対側の道路境界から有効幅員６ｍ（道路側溝を含む）を確保するとともに、交差点部の隅切長は ４ｍ以上とすること。
・舗装の構造は、表層（再生密粒Ａｓ）５㎝、路盤（粒調砕石）１５㎝以上を原則とするが、道路管理者の指示を 受け、設計施工すること。
・道路の両側（反対側に公共水路がある場合は片側）には、雨水を有効に排出するために必要なコンクリート製
U字側溝（蓋付き）又は自由勾配側溝（蓋付き）を設けること。なお、側溝は構造計算等により安全を確かめ
られたものとすること。
・側溝蓋は、車両の荷重（２０ｔ）に耐えるものとすること。
②住棟計画
| 住棟全体計画 | 住戸型別配置等 | ・一棟当たりにおける住戸型別配置は、２DKタイプ、３DKタイプ混在とし、比率は、１：１を基本とすること。 | ３－７ ３－２０ ３－２１
・２ＤＫ、３ＤＫタイプの住戸平面計画は、原則として、それぞれ同一プランとすること（各住戸同一の性能 とする）。
・住戸数は２DKタイプ計画戸数５５戸、住戸数は３DKタイプ計画戸数５０戸とすること。
・住棟形式は、片廊下型とすること。
|  | 規模・階層 | ・階層：５階建て以下とすること。
|  | 構造計画 | ・主構造：鉄筋コンクリート造（ＰＣを含む）とすること。 | ３－８
・耐火構造とすること。
|  | 誘発目地 | ・コンクリート、モルタル等のひび割れ対策として、誘発目地を適切に配置すること。
|  | 住棟の窓先空地 | ・バルコニー、共用廊下においては、落下物対策上有効な広さの窓先空地、植栽帯等を設けること。 | ３－２０ ３－２６
|  | 階高等 | ・外壁に面した出入口、窓等開口部には庇を設けること。ただし、上階の共用廊下、バルコニー等が庇の役割 を果たしている場合はこれに代えることが出来る。
|  | 日照 | ・主たる居室の開口部が、冬至日において４時間以上の日照を確保すること（平均地盤面から１．５ｍの高さ にて検討すること）。 | ３－２８
| 住戸計画 | 共通事項 | ・住戸専用面積は、２ＤＫタイプ：５５．０㎡／戸、３ＤＫタイプ：７０．０㎡／戸とすること。 | ３－２３ ３－２７
（住戸専用面積の算出方法は壁芯計算とし、±１㎡未満までの増減は可とする。）
・住戸内室構成は１の就寝室から他の就寝室を通ることなく玄関、便所等に行けるものとし、３以上の就寝室 とするときは１以上を独立させること。
・住戸内の収納スペースは、住戸専用面積の９％以上とすること。
|  | 階高等 | ・階高は２．８ｍ以上とすること。 | ３－２２
・梁下有効高さは居室等開口部の内法高さを１．９ｍ以上確保すること。
|  | 居室 | ・各居室毎に収納を設けること。 | ３－２３
・各居室には、幅広の付け鴨居を設置し、家具転倒防止用金具を取付られるように堅固に固定すること。
・クーラー用裏板補強は、全ての機種に対応できる位置とすること。
・住戸内居室の一室は和室とすること。
|  |  | ・住戸の居室の天井高は、２．４ｍ以上とすること。 | ３－２２
|  | 玄関 | ・玄関扉は長寿社会対応型とする。 | ３－２３ ３－２９
・玄関扉は、両面フラッシュで気密枠とし、郵便受け、ドアチェーン、ドアスコープ及びドアクローザーを 設置すること。
・玄関付近に、室名札（室番号付き）を設置すること。
・住戸の玄関扉の錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠、彫込箱錠等 破壊が困難な構造とすること。
|  | 廊下 | ・廊下の有効幅員は、８５０㎜以上とすること。
|  | ＤＫ | ・キッチンユニットはＬ＝２，１００（流し台Ｌ＝１，５００シングルレバー混合栓、ガス台
L＝６００バックガード付き、吊り戸棚Ｌ＝１，５００付き、水切り棚（２段）Ｌ＝１，２００）
とすること。
|  | 浴室 | ・ユニットバス１２１６型以上とし、修繕時に取替可能な構造とすること。
・出入り口は、緊急時に外部から救出可能な構造とすること。
・浴槽脇に、Ｌ型手すり（Ｌ＝６００＋７００）を浴槽内立ち座り用として設置すること。
・浴室出入口には、Ｉ型手すり（Ｌ＝６００）を設置すること。
|  | 洗面所・洗濯・脱衣室 | ・防水パンと内壁との取り合い部分は、原則としてシーリングを行うこと。
・洗面台は洗面化粧ユニット６００型以上とし、シングルレバー混合水栓付きとすること。
・洗濯機用防水パンは８００㎜×６４０㎜以上とすること。
|  | 便所 | ・扉は外開きとし、非常解錠装置及び小窓付きとすること。
・便器からの立ち上がり、移動行為用にＬ型手すり（Ｌ＝６００＋７００）を設置すること。
・内部にはタオル掛け、紙巻き器、棚を設置すること。
|  | 共用部分及び住戸の鍵 | ・共用部分、専用部分の鍵は３本セットとし鍵保管箱に整理し、引き渡し時に鍵リストと共に提出すること。 | ３－７
|  | 外部建具（玄関扉除く） | ・各居室の建具には、カーテンレール（アルミ製ダブル）を取り付けること。 | ３－２３ ３－２９
・各建具には必要に応じて、戸当たり及び風によるあおり止めの措置をすること。
・各建具には、網戸を取り付けること。
・防犯措置として、鍵付きでないロック装置付きのクレセントを設置すること（１階部分のみ鍵付きとする）。
・住戸の共用廊下に面する窓には面格子（アルミ製）を取り付けること。
|  | 共用廊下・共用階段 | ・共用廊下床には、各住戸用の室外機排水用ドレン管を埋め込むこと。
|  | バルコニー | ・住戸のバルコニーは、クーラー用室外機置き場（床置き）、物干金物及び避難器具等の配置を十分に考慮
すること。
・台所の排気が洗濯物や、クーラーの室外機等に直接あたらないように考慮すること。
|  | 排気口、給気経路 | ・排気口内部には水返しを設け、直接風雨が当たる場所に設置する場合はウエザーカバーを設置すること。
|  | 点検口 | ・点検、清掃、修繕用の点検口を適切に設けること。
| 共用部分計画 | 開放部分の屋根 | ・共用廊下、共用階段及びバルコニーには屋根又は庇を設けること。ただし、上階の共用廊下、 | ３－２０
バルコニー等が屋根又は庇の役割を果たしている場合はこれに代えることができる。
|  | 共用廊下・共用階段 | ・共用廊下の有効幅員は、１，４００㎜以上とすること。
・共用階段は、共用廊下等に常時開放されたものとすること。
・共用階段最下部には、階段躯体を利用して倉庫を設けること。
|  | 案内表示等 | ・共用の室、階段、エレベーターホール等には適宜表示板を設けること。 | ３－２０ ３－２９
（室名札、階数表示板、棟番号等）
・住棟出入口には、集合郵便受け（住戸戸数分、施錠可能なもの）及び集合連絡板を設けること。
|  | 点検口 | ・点検、清掃、修繕用の点検口を適切に設けること。
|  | エレベーター設備 | ・３階建て以上の住棟にエレベ－タ－１基を設置すること。 | ３－９ ３－１９ ３－２９
・９人乗り、車いす・視覚障害対応型、トランク付、機械室レスタイプ、速度は４５m/minとすること。
・停電時自動着床、火災管制運転、地震時管制運転、各階強制停止、自動通報システム
（エレベーター管理会社へ通報）を設けること。
・エレベーターの扉には、かご内が見える窓を設置すること。
③住棟設備計画
| 住戸計画 | 電灯設備（住戸部分） | ・玄関、浴室、便所、洗面所・洗濯・脱衣室、流し元、通路等に設置すること。 | ３－９ ３－２４
なお、各居室及び台所の器具は設置しない（引掛けローゼットのみ）。
・スイッチは、ワイドハンドル形とすること。
|  | コンセント（各居室） | ・２口用２箇所、テレビ用１箇所、エアコン用コンセント１箇所を設置すること。
・各居室の内２室には電話用コンセント１箇所を設置すること。
|  | コンセント（ＤＫ） | ・電子レンジ用、冷蔵庫用、換気扇用、ガス漏れ警報器用、ＩＨ調理器用各１箇所、２口用２箇所を 設置すること。
|  | コンセント（浴室） | ・ユニット用電源を設置すること。
|  | コンセント（便所） | ・換気扇用、便座用各１箇所を設置すること。
|  | コンセント （洗面・洗濯・脱衣室） | ・洗濯機・乾燥機用、洗面化粧ユニット用各１箇所を設置すること。
・エアコン用、電子レンジ用、洗濯機・乾燥機用、ＩＨ調理器用（２００Ｖ回路）は専用回路とし
接地付きとすること。
|  | 電話 | ・設置個所・各住戸の電話用受け口は２箇所以上とすること。
|  | テレビ | ・テレビユニットは各居室に１箇所設置すること。
|  | 住宅情報設備 | ・セキュリティーホン親機を台所に設け、警報表示付子機を玄関外部に設置すること。
・便所、浴室に呼び出しボタンを設けること（将来用としてすべての居室に設置可能な配管設備を行うこと。）
|  | 冷暖房施設 | ・各居室には冷暖房設備を設置できるよう考慮すること（スリーブ、コンセント、アース端子、取付ボルト等）。
|  | 屋内給水設備 | ・給水箇所は、流し台、洗面ユニット、洗濯機用、浴槽・シャワー混合水栓、便所、給湯器とすること。 | ３－９ ３－２５
|  | 水栓 | ・洗濯・脱衣室は、漏水防止機能付き水栓とすること。
|  | 便所 | ・床上排水形、手洗い型防露ロータンクタイプの洋風便器を設置すること。
|  | 給湯器 | ・ガス焚き、屋内ＰＳ内設置型、追い炊き機能付き、１６号とすること。
・リモコンスイッチは、台所と浴室に設けること。
|  | 給湯箇所 | ・流し台、洗面ユニット、浴室に設置すること。
|  | ガス設備 | ・各住戸ＰＳ内にマイコンメーターを設置すること。
・ガス栓設置個所は、ガス台（ガスコンロ用）、ＤＫ（壁埋め込み型ボックスコック）、給湯器用とすること。
|  | 換気設備設置個所 | ・ＤＫ、便所、洗面・脱衣室、浴室に機械換気設備を設置すること。
|  | 住戸（ＤＫ） | ・調理器具の熱源は、ガスとすること。
| 共用部分計画 | 冷暖房設備 | ・排気筒や室外機が共用部分に飛び出さないようにすること。 | ３－９
|  | 屋内給水設備 | ・各住戸に専用メーター（遠隔検針式）を設け、集中検針盤を１階の検針が容易な場所に設置すること。
④附帯施設等計画
| 集会所 | 共通事項 | ・集会所の位置は、中央道路沿い（Ⅱ期・Ⅲ期の間）とすること。 | ３－７
|  |  | ・原則として、集会所を整備した後、既存集会所（常団地公民館）を解体除却することとする。（整備計画に | ３－４ ３－７
よりやむを得ない場合は、既存集会所を解体除却後新たに整備するまでの間、既存集会所と同規模の仮設
集会所を設置すること。）
|  |  | ・集会所の延べ面積は、７０㎡以上とすること。 | ３－２７
|  |  | ・住宅棟と別棟とする場合は木造平屋建てとすること。 | ３－４ ３－７ ３－２３ ３－２９
・広場を隣接して整備し、一体的に使用できる計画とすること。
・室構成は、玄関、居室（集会室）２室（１室は和室とする）、押入、廊下、湯沸室、便所、物置とすること。
・外部建具には、網戸を取り付けること。
・防犯措置として、ロック装置付き（鍵無し）クレセントを設置すること。
・玄関付近及び各室に、室名札を設置すること。
・外壁に面した出入口、窓等開口部には庇を設けること。
|  | 居室 | ・居室の天井高は、２．４ｍ以上とすること。 | ３－２３ ３－２４ ３－２５ ３－２９
・梁下有効高さは居室等開口部の内法高さを１．９ｍ以上確保すること。
・各居室には冷暖房設備を設置できるよう考慮すること（スリーブ、コンセント、取付ボルト等）。
・クーラー用裏板補強は、全ての機種に対応できる位置とすること。
・居室の外部建具には、カーテンレール（アルミ製ダブル）を設置すること。
|  | 玄関 | ・玄関は親子扉とし、親扉の有効幅員は８００㎜以上とすること。
・玄関ホールには下足箱（扉なし）を設けること。
|  | 湯沸室 | ・キッチンユニットはＬ＝２，１００（流し台Ｌ＝１，０５０シングルレバー混合栓、調理台
L＝６００バックガード付き、吊り戸棚Ｌ＝１，０５０付き）とすること。
・調理器具の熱源は、ガスとすること。
|  | 便所 | ・便所は、車椅子による利用が可能なこと。
・大便器、小便器、手洗い器、車椅子用ブースを設置すること。
・掃除用具収納のための物入れを設けること。
・内部には紙巻き器、車椅子兼用鏡を設置すること。
|  | 押入、物置 | ・床面積の９％以上とすること（長机の収納を目的とする）。
| 自転車置場 |  | ・１台当たりの所用幅は４０㎝とする（既製品を可とする）。 | ３－４ ３－７ ３－２６ ３－２７
・チェーン用バーラックを設置すること。
・屋根、排水、床仕上げについては、降雨、積雪を考慮すること。
・別棟とする場合は、防犯上、出来るだけ住棟の近くに配置し、入居者による監視をしやすくすること。
・平面置き式とし、１戸当たり２台分を整備すること。
| 物置 |  | ・１戸当たりＷ1，000×Ｄ1，000×Ｈ2，000程度を標準に設置すること（既製品を可とする）。
・鍵付きとする。
・降雪、積雪を考慮すること。
・別棟とする場合は、防犯上、出来るだけ住棟の近くに配置し、入居者による監視をしやすくすること。
| ゴミ置場 |  | ・可燃ゴミ置場を各住棟ごとに１箇所、不燃ゴミ置場を団地全体に１箇所それぞれ中央道路沿いに整備すること。 | ３－５ ３－１０ ３－２６
・可燃ゴミ置場の規模は、住戸当たり０．５m3程度の容量を確保するとともに、不燃ゴミ置場の規模は、３０㎡
（幅１０ｍ、奥行３ｍ）程度を目安とすること。
| 防火水槽 |  | ・関係法令に従い、Ⅰ期住宅も対象に含めた計画とし、常時貯水量４０m3以上の能力を有する防火水槽を消防用
通路（Ⅰ期工事で整備）の北側沿いに設置すること。
・防火水槽は、地下式とし、鉄筋コンクリート造等漏水のおそれのない構造とすること。
| 受水槽施設 |  | ・舞鶴市との協議により、受水槽施設を設置すること。
・受水槽の有効容量は、計画一日使用水量の０．５～１日分を確保すること。
・騒音対策を考慮した計画とすること。（騒音規制法の規定に基づく第１種区域の規制基準以下とすること。）
| プロパンガスボンベ庫 |  | ・液化石油ガス関係法令の規定に基づき、ガスボンベ庫を設けること。
| 駐車場 |  | ・駐車場は、アスファルト舗装とすること。 | ３－２６
・区画数は、住戸数分を平面駐車式で整備すること。
・１区画の標準寸法は、W2，500×L5，000とする。
・区画線、区画番号を表示し、車止め、ネームプレート、案内板を設置すること。
| 児童遊園・広場 |  | ・入居者の利便や児童等の安全を確保した適切なものとすること。 | ３－２６ ３－２７
・全体敷地面積(約13,030㎡）に対して、合計で３％以上の児童遊園又は広場を団地敷地内で整備すること。
・児童遊園及び広場は、地域への開放にも配慮した配置とすること。
・遊具やベンチを適宜設置すること。
| 植裁・緑地 |  | ・周辺の住宅との調和、覗き込み防止に配慮し、良好な住環境を確保するよう適宜整備すること。 | ３－２６
| 案内表示等 |  | ・Ⅰ期エリア、Ⅱ期エリア及びⅢ期エリアを含む団地全体案内板を各エリア毎（Ⅰ期を含む）に設置すること。
| 雨水排水 |  | ・計画は、水路の排水流域、流量を十分調査のうえ、事業区域（敷地、道路）内の雨水排水施設を整備すること。
| 屋外空間 |  | ・主要なスロープの有効幅員は、１，２００㎜以上とすること。 | ３－５ ３－１９
・エレベーターホールへのアクセスに高低差が生じる場合は、階段とスロープを併設すること。
⑤屋外設備計画
| 共通 | インフラの引込み, 接続整備 | ・インフラの引込み等については、原則として別敷地別引込み等を前提とし、Ⅰ期とⅡ期の敷地は | ３－４ ３－１０ ３－２６
それぞれ一敷地扱いとすること。
・インフラ及び引込み等の位置、容量、仕様、施工区分、費用負担等については、道路管理者を含めた
各公共管理者 （電気、電話事業者を含む）と十分な協議、調整のうえ、計画すること。
|  | 設備配管の埋設 | ・給排水管、ガス管、電気配線、管等の埋設は、原則としてポンプ室、スロープ、屋外階段等の
建築物、構造物の真下あるいは駐車場の部分に設けないこと。
|  | 外灯 | ・防犯性や通行上の安全性等を考慮して、駐車場、敷地内通路等の必要な箇所に適宜設置すること。 | ３－２６
| 電気設備 | 電気設備 | ・計画は、関西電力（株）の電気供給約款に基づき、受変電施設を設けること。 | ３－９ ３－１０ ３－２６
|  | 電気室 | ・関西電力（株）との協議により、電気室を設けること。
・騒音対策を考慮した計画とすること。（騒音規制法の規定に基づく第１種区域の規制基準以下とすること。）
|  | 幹線、配線等 | ・幹線は、構内に引き込み柱を建て電力会社配電柱より受電し電気室をへて、住棟まで地下埋設配管で | ３－９
引き込むこと。
・電気室に低圧配電盤を設けること。
・幹線は、電灯用は単相３線式１００/２００Ｖ、動力は３相３線式２００Ｖとすること。
・各住戸への配線は、単相３線式１００/２００Ｖとし、各住戸最大４０Ａまで対応できるものとすること。
・各住戸、共用部分及び集会所毎に検針できるものとすること。
|  | 設置個所（共用部分） | ・階段、廊下及び通常照明器具が必要な場所に設置すること。電源は共用回路とすること。
|  | 設置個所（屋外部分） | ・構内通路、自転車置き場、駐車場等夜間保安用として外灯を設置すること。電源は共用回路とすること。 | ３－２６
|  | 配管・設置個所 | ・引き込みは幹線設備と同様とすること（電気室は経由しなくてもよい）。 | ３－９ ３－１０
・ＵＨＦアンテナを設置し、各住戸テレビユニット端子まで配線する設備は、地上波デジタル放送に対応
したものとすること。また、ＢＳ放送受信も将来対応可能とすること。
|  | 電話等 | ・計画は、西日本電信電話（株）の規定に基づくこと。
| 機械設備 | 給水量の算定 | ・給水量の算定に関しては、市の給水関係規則により算定すること。
|  | 上水 | ・計画は、舞鶴市給水条例、規則等に基づくこと。（既設給水本管が１５０mmの場合７５mm
以下、１００mmの場合５０mm以下で引き込みが可能である。）
・給水管口径は水理計算に基づいて決定されるが、その結果の１ヶ月使用水量が量水器の
最大月間流量（m3/月）を超えた場合は、量水器の口径とすること。
|  | 下水 | ・計画は、舞鶴市下水道条例、規則等に基づくこと。（各棟から計画数量の算定を行うこと。）
(Ⅱ期敷地については西側道路の公共下水本管に、Ⅲ期敷地については南側道路の公共下
水道本管に接続が可能である。)
| 機械設備 | 屋外給水設備 | ・市上水道本管から分岐引き込み、受水槽を設け加圧式給水システムにより各住戸及び共用部に給水すること。 | ３－９ ３－１０
・受水槽は複合板断熱型、２槽式とすること。
・給水ポンプは２台設置し、自動交互運転とすること。
・受水槽・ポンプ等の異常時には、外部に警報をだす仕様とすること（警報音・表示）。
・給水系統は各住戸系統と共用系統に分けること。
・共用系統には専用メーター（遠隔検針式）を設置すること。
|  |  | ・受水槽の周りには安全対策としてフェンスを設けること。 | ３－９ ３－２６
・屋外には散水栓及びゴミ置場に水栓を設けること（キー式水栓）。
|  | 屋外排水設備 | ・汚水及び雑排水については、市公共下水道に接続すること。 | ３－９
・雑排水を汚水に接続する場合には、手前に分離桝（市基準による）を設けること。
|  | 排水系統 | ・屋内の汚水と雑排水は別系統とすること。 | ３－９ ３－２６
・１階と２階以上の排水は別系統とすること（屋外排水桝まで）。
|  | ガス | ・計画は、LPガス集合装置による各住戸への供給を前提とすること。 | ３－９
（４）解体除却工事
| 現府営住宅の 解体除却 | 現府営住宅の解体除却 | ・別紙７に示すとおり、木造住宅（平屋建て）１６戸 簡易耐火構造住宅（平屋建て）４５戸の解体除却を | ３－１２
行うこと。（基礎を含む）
|  | (その他付属施設等） | ・財産の管理者、帰属者を確認のうえ、必要な協議、手続きを経て移設、解体除却を実施すること。
（上屋、舗装、側溝、遊具、看板、受柱、植裁等）
|  | （インフラ関連施設） | ・財産の管理者、帰属者を確認のうえ、必要な協議、手続きを経て移設、解体除却を実施すること。
（道路部舗装、側溝、電柱、埋設管、マンホール等）
| 舞鶴市への返還部分の整備 |  | ・別紙５及び別紙８に示すとおり、既存建物等を解体除却後整備のうえ引渡しを行うこと。
・解体除却後は砂利敷（厚：６０mm）にて整地を行うこと。
・解体除却返還敷地①については、敷地南側の水路に架かる橋（３ヶ所）も併せて撤去すること。
・敷地内の雨水排水は、道路側溝又は公共水路に接続すること。
・当該敷地のうち、市道として存置する部分においては、既存の側溝を撤去の上、道路管理者の指示する
位置に道路の側溝を新設、延伸し下流の既存側溝等に接続を行うとともに、これに伴う道路の復旧舗装を
行うこと。
・返還部分の周囲を木柵（高さ：1.5ｍ）で囲うこと。
・解体除却返還敷地①の木柵は東・西・南・北の４面とすること。
・解体除却返還敷地②の木柵は西・南・北の３面とし、南側の木柵は東端部を約１ｍあけること。
（５）建設工事
| 建設工事 |  | ・建築基準法等に規定する工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。なお、工事監理者は、 | ３－１３ ３－１４
請負人等以外の者であること。
・本工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、塵埃等、近隣に対する悪影響等が生じないよう
十分配慮するすること。
・工事時間（重機の稼働時間、搬出入時間等）については、周辺住民に十分配慮した時間帯とすること。
・日曜日、祝祭日、年末年始、盆の施工は原則として行わないこと。
・それぞれの工事エリア（整備範囲）を万能塀等で囲み、工事エリア外への建築資材の仮置き、
駐車を生じさせないこと。
・周辺道路の交差点部、工事車両の出入りゲート部等必要な箇所の警備員、誘導員を配置し、
工事期間中の周辺環境の安全性を確保すること。
・本工事に関する施工について検査、試験を行うこと。
・本工事により発生する建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物は、関係法令等を遵守し適正に処理し府に報告すること。
（６）各種調査、申請等
| 敷地測量調査（地形測量） |  | ・府が実施した測量調査報告書、基準点測量、地形測量、横断測量、仮BM設置測量一式の内容について不足する | ３－１５
部分、補足が必要な部分、不明瞭な部分については、PFI事業者の負担において測量を実施すること。
| 地盤の調査 |  | ・PFI事業者は、基本設計・実施設計・施工にあたり地質調査を実施すること。
| テレビ電波受信障害対策施設 |  | ・テレビ電波受信障害の発生が予想される場合は事前調査等を行い、影響のある地域範囲について対策を行うこと。 | ３－１６
（７）付帯事業
| 付帯事業に関する条件 |  | ・付帯事業として施設を設置する場合は、別途、府と協議することとする。なお、インフラ等の引込みについて | ３－２６
|  |  | は特定事業にかかる部分と別引込みとすること。 | ６－１～３
２ 維持管理業務に関する要求水準確認事項
（１）業務計画提案書
①総括書
| 総括 | ・維持管理業務実施に当たっての総括的な考え方が記入されているか。 |  | ４－１
・維持管理業務の実施体制について各業務間の連携、分担や調整の方法等が記入されているか。
・事業者が実施するモニタリングについての基本的な考え方、手法等が記入されているか。
・関係法令等の遵守に関して事業者の基本的な考え方が記入されているか。
・維持管理業務計画書、仕様書、報告書等の作成に係る基本的な考え方が記入されているか。
・維持管理業務実施に係る府との連絡体制の基本的な考え方について具体的に記入されているか。
②建築物及び建築設備保守管理（緊急修繕等、空家修繕、計画修繕、保守、点検）
| 個別 | ・建築物及び建築設備保守管理業務実施に当たっての基本的な考え方が記入されているか。 |  | ４－２
・要求水準書に記載された内容を達成するための作業内容や方法について具体的な手法や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容の達成を確認するための業務報告の方法について具体的な内容や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容を達成するための要員体制について具体的な内容が記入されているか。
③附帯施設等保守管理
| 個別 | ・附帯施設等保守管理業務実施に当たっての基本的な考え方が記入されているか。 |  | ４－３
・事業者が提案する内容を実現するための点検内容や方法について具体的な手法や工夫が記入されているか。
・事業者が提案する内容の実現を確認するための業務報告の方法について具体的な内容や工夫が記入されているか。
・事業者が提案する内容を実現するための要員体制について具体的な内容が記入されているか。
④修繕等に係る入居者対応
| 個別 | ・修繕に係る入居者対応業務実施に当たっての基本的な考え方が記入されているか。 |  | ４－４
・要求水準書に記載された内容を達成するための窓口対応業務について具体的な内容や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容の達成を確認するための業務報告の方法について具体的な内容や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容を達成するための要員体制について具体的な内容が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容を達成するための従事職員の管理・監督体制について具体的な内容が記入されているか。
⑤駐車場管理
| 個別 | ・駐車場管理業務実施に当たっての基本的な考え方が記入されているか。 |  | ４－５
・要求水準書に記載された内容を達成するための作業内容や方法について具体的な手法や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容の達成を確認するための業務報告の方法について具体的な内容や工夫が記入されているか。
・要求水準書に記載された内容を達成するための要員体制について具体的な内容が記入されているか。
（２）長期修繕計画書
①計画策定
|  | ・長期修繕計画策定に当たっての基本的な考え方が記入されているか。 |  | ４－６
・修繕箇所を軽減するための工夫について具体的な内容が記入されているか。
・修繕周期を延長させるための工夫について具体的な内容が記入されているか。
②長期修繕計画表
|  | ・様式に従って、修繕計画の内容（項目）、予定実施時期、金額が記入されているか。 |  | ４－７
・記載された内容は業務計画提案書の内容と整合しているか。