令和　　年　　月　　日 作成

・この計画書は、災害時の対応について、ご本人やご家族及び関係者が相談して作成したものです。

・災害はある日突然やってきます。この計画書と医療情報書を人工呼吸器のすぐ側に置いて、時々内容を確認してください。

・災害時は落ち着いて、決めておいた行動をとりましょう。

・避難先、入院先にこの計画書と医療情報書を必ず持っていきましょう。

さん

災害時・緊急時行動計画

様式１５

停電になった場合

停電していること

人工呼吸器をつけた患者がいること

お客さま番号（日程・所・番号を含む１４ケタ）

１

人工呼吸器のバッテリー＋外部バッテリー持続時間は

概ね　　　　　　　　　　　時間です

吸引器のバッテリー持続時間は連続使用で

概ね　　　　　　　　　　　分です

電気が消えたら

１　まずブレーカーを確認

ブレーカーが落ちている→ブレーカーを上げましょう

２　ブレーカーが落ちていない場合は

関西電力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に連絡し

をはっきり伝え、復旧を依頼しましょう

－災害時・緊急時行動計画－

令和　　年　月発行

＜編集／発行＞

京都府　　保健所（　　広域振興局健康福祉部）

〒　　-　 　京都府

TEL：

FAX.：

http://www.pref.kyoto.jp/

避難（入院）終了後、必ず連絡してください。

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

移動方法

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療機関（入院）を記入

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

訪問看護ステーション、保健所等の連絡先を記入

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市・町が指定した施設を記入

道路が寸断され救急車が来れない場合

５

自宅での療養が困難な場合

に連絡

で

に

避難（入院）してください。

連絡先

援助をお願いできる近隣の方

避難場所

情報更新日　　　年　　月　　日

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

移動方法を記入

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療機関（入院）先を記入

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

も　し　も　の　た　め　に

２

広域停電で長時間復旧のめどが立たない、

または関西電力と連絡がとれない場合は、

に連絡

で

に

避難（入院）してください。

発電機のあるところ

自家発電設備のあるところ

情報更新日　　　年　　月　　日

水害・土砂崩れなどが予想される場合

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

移動方法を記入

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療機関など避難（入院）先を記入

３

台風、大雨などが予想される場合は、

が出たら

に連絡し

で

に

避難（入院）してください

・人工呼吸器本体に破損がなく、作動しているか

・異常な音、臭いは出ていないか

・呼吸回路の各接続部にゆるみはないか

・回路は破損していないか

・設定値が変わっていないか

＊アラームが鳴っていなくても必ず確認しましょう

地震など突然の災害が起こった場合

確認のポイント

（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療機関提供業者や主治医などの連絡先を記入

４

●まず患者さんが大丈夫か、人工呼吸器が正常に作動しているかどうか確認してください

●正常に作動していない場合は、すぐにアンビューバッグによる呼吸を開始してください。

アンビューバッグはカニューレの口に装着し、あわてず

ゆっくり押して、自然にバッグが再び膨らむのを待って

から、また押します

呼吸器が正常に作動していない場合

に連絡